Viemes 17 dcjunio de 2016 Peri6dicO OJici~1del Estado d. Pueblo (Segunda Seccion) 11

GOBJERNO l\lUNICIPAL

H. AyUNTAMIENTO DEL 1\'lUNICIPIO DE ATLIX.CO

Af:tTF:RnO de Cahildo -del Honorable Ayuntamiento del Munlcinio .de Atlixco~ de fecha 8 de marzo de 2016, por .1 GO. apmeb e e 1 REGLAMENTO DEL SERVlCIO DE ALUMBRADO PUBI,leO DEL. lVruMC[PIO on ATLIXCO,I'LlEBLA.

AI margen un sello con 01 Escudo Nacional y una leyenda que dice: Estados Unidos Mexicanos. Secretaria del

Ayuntamienro. H. Ayuntamiento de Atlixco, Puc, 2014·2018.

JOSE LUIS GAbEAZZI BERRA. Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento del Municipio de

Arlixco, a sus habitantes hace saba:

RECLA.MENTO DEL SERVICIO DE ALUMDRADO p(mLICO DE1AlVll}N1C.lP10 DE ATLJXCO, PUEDLA

CAPiTULO PRli\1ERO DISPOSICIONES GENI;:,RALES

A.RT"jCULO 1. .EJ presente Reglamento es de orden publico y de observancia general, tiene por objeto regular ill

prestacion del Serviclo d. Alurnbrado Publico que presta el Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla,

ARTicULO 2. El Servicio de Alumbrado Publico consiste en proporcionar iluminacion en la via publica, parques y todos aquellos espucios de-Hhre circulacion que no se enc.ientran 11 (,Jlrgo rte ninguna persona con derecho privadc 0 publico difererae del Municipio de Atlixco, Puebta; que brinde a sus habieantes IlJ'visibilidad necesaria durante III neche.

.

[

ARTicULO 3. Para clectos de este Reglamento, I" prestacion del S~rviCIOde Alumbrado Publico comprende:

a).La plnneacion del Sistema de Alumbruuo Publico del Municipio de Atlixco, Pucbla;

b) La elecirificacion. e iluminacion de. calles, avenidas, andadores, parques, canchas, campos deportivos, areas verdes, gloricras, cquipos de coruuuicaciou, )' en general de· todo lugar de uso cornun )' publico:

1;) El mantenimiente y operaciondel alumbrado publico;

d) 1..." f,,!"'i~~j(ju U.;lQUUaJttl cbrae d~ iJ\_1~1~ln<;fQnY~, rr..b~jQsquo requlercu In.pl.:Luetl\,.:h·UI,..:jO(;;UOJ(III, v!Jl.:ru.o.:i':',1I Y

mantcnimiento de SiSteJ113S de alumbrado publico en eJ 'Municipio de.Atllxco, Pucbla;

e) La aplicacion de poifticas pam implanter eJ sistema de alumbrado imegral y austere en el Municipio de

Atlixco, Pueblo;

f} La.ampllaciondel servicio cuando las ncccsidades de la poblacion °comunidad 10 requieran, y

g) La verificacion, atencion y seguimiento de fallas aJ sistema de alumbrado publico.

AI~Ticu LO 4. Par" efectos del presente Reglatnento se entendera PQr:

I. Ayun~njjent(l: el Ayuntamiento Municipal Conscitucional de Atlixco, Puebla;

11. Caluldo: at Honorable Cabildo t!c:l1Vlunicipio de Atlixco, Puebla;

I

In. Carga electrica: es la poter.cia instalada en un circuiro electrico;

IV. Censor conceo), registro individual de las cargos conectadas al Sistema de Alumbrado Electrico;

12 (Scsunda Secc;6n) )'eri6dito Oficl!!1del Eslndo de Puebta vternes 17 de junlo de 20 16

v. Cl'E: Comision Federal de Electricidad;

**VI.** Circuiro: conductor o conduclores **con que** se alirncnta **a** diversas salldas **para** alumbrado **y** divcrsos

equipos elecmcos;

VII. Conexi6n 0 derivacion: enlace fisiw de cables cenductores que permiten I. utili•••ion de 10 energl. electrica del Sistema de Alumbrado Publico;

VlIl. Contacto: dispositive de conexion elcctrica lnsnlado en una salida pal a ta insercion de In ctavija;

IX. Continuidad: opcrocicin cons.stente en mantener """l!i2ad~ un cireuito P;II"ol so fuocionamienw;

**X.** Dirccciom la Direccion **G-:!** Servlcics Publicos **lie** Calidad **de** Atlixco, Puebln;

XI. Direccicn General: la Direccion General de Desarrollo Urbano. obras y Servicios Pub.icus de CaJidad de

Aulxce, puebta;

Xl). Director: el Titular de la Direecion de Servjcios l'Ublicosde Calidad:

XIII. Director General: el Titular de I. Dircccion General do Desarrollo Urbano, Obrns y Servicios

Publicos de Calidad;

**XIV. Eticiencia** En~CLica: accicnes **para** la **reduction de** la c~nl:.kh4(**d**l **e** e"~'g~a neccsaria para **13.opc.raci6n del**

~lStem. de Alumbrado l'Ubtico, que Incluye 10 op.imi:atci';H <Ie Wsalos. I. lIpli~.~i6n de C<luipoo y lealOlogi. cfieion.... entre otrn." que asegeret el nivel de caJidad del servicio lj\uaJ 0 superior a 105estabteeidos en las ""OlmOS Oficiales Mexicanas aplicables;

XV. F.nergizado: equipo 0 disposirivo que esla conecrado a una Fuente de «11£i6nelectrica;

XVI. foro interrupter; dispositivo 4"" J'U' medic de 'a dCfeccicinde !u., acrive u ccsactiya uno conexion;

**X"'II.** Jefatura: **III Jerarura del Departamento de** Alumbradc **P6blic(>; XVIJI.** Jere: ritutru de **In Jcfatura \"101**Departamento **de** Alumbrado **Publico;**

XIX. Luminaria: ,mid.d complete de ilumiaacion que consiste en una fuente de luz can una 0 varias tamparas, junto can los partes disefiadas para posicionar Ia fu"" .. de fuz. y conecrarla , I. fuente de >.liln""taci<>II. Tanbien incluye I.s partes que protegen la Iuz 0 el balasiru )' .quel" .. para distribuir I. IO!;

**xx. lv1ulta: es In** sancion econemica impuesta **al inrr(lctor** que consiste **Oil** pagar **una** cantidad **de dinero que** se

calculara **COnfOlTI1C 11lu Unidad de** Medida **y** Actualizacion **vigeilte :.11**momento **de** cometerse **!a** lnfracolon:

XXI. NOMs: Normas Oficiales Mexicanas, relativas al service de atumbr:ado publico;

**XXII.** Prcsideme **Municip.al:** el Presidentc **MunicipuJ <k** Arlixcc, **Puebla;**

XXIII. Reglamento. el Presente Reglarnento del Servicio de Alumbrado Publico del Municipio dc Arflxco, Puchlu;

XXIV. SENEl~: Secretarla de E"CJSfa del Gobierno Federal:

XXV. Servicio de Alumbrado PUblico:es Ia aecion coe liene como fonalidadprincipal el proporclonar looinacilin

**y cncrgia** el~(rica **P3fa.** el transite **.scb'Urode** pcatones **y** vehiculos **en** calles, avenidas, andadores, **?;rques, C3llchas y** campos deportiyos. area, ,erUes. filenres. gloriclllS, equipos de corounicaci6n y en geneml de lOdo lul1i'fde llSO comun y p(lblic()~ **que se proportiona** ·de **conforJnidnd enn** IfIS Nn"lnn.~ **()ficiules IvttxiclIJ'lns** nplicable..$~ .

X:XVI. Sistema de Alumbrado PUblico: e, la :ed electrica Y COlljunto de inSlaiaciones y equip()s dcstinadol a energizar e IJuminar calles, 3venidas, Ancladore.<,parques. C3IKOhasy ~arques deporrivos. :ire.'L' verdes, fuemes, **g,lor1etas y en gcnC:lul ".xlv lugar de U50 eomun y** pllb1ico~ y

Viemes 17 dejuniode2016 Peri6dito ORclal del Est.do de Pueblo (:legunda Scccion) J3

XXVII. Unidad de ~edida y Ac:ualizacion: el valor expresado como unidad de cuenta, indice, base, medida 0

referencia para deierminar la cuantia del P.1g0 de las sanciones y muhas adminisrrativas 81 presente Reglamento,

ARTicul.O 5. Las actividedes tc-..."icu que realice el Ayuntamier.to en 10 prt$lllci6n del S.",;C!O de

Alulllt.rado Publico, sc sujcmnin 0 los lineamlentos .. tableeidos per I" CFE y I•• NOMs en 10ecedccentc.

ARTICULO 6. £1 personal que r.3112a acetones p'''' I. prest.cicin del Servicio de Alumbrado Publico, observara 10 dispuesro en las NOMs relatives u seguridad personal, Para el caso de In recepcion de uccmetidas y Im~:ljos cn media tension, debera apegarse ademas a In normatividad vigcnte de la CFE.

CAP'iTULO SEGUNDO

DE LAS AUTORIDADES

ART"lClI1.0 7. Para efectos del presenre, son autoridades en materia de alumbrado publico:

a] E.I Presidente Municipal;

b) 1':1Director General;

c) 101 Director, )'

d) £1Jere.

ARTiCULO 8. Son facultades del Presidentc Municipal:

0) Celebrar convcnlcs prcviarnentc aprobados por el Cabildo, ell termtnos de In normml'luau aplicable, con Ius dependencias de 13 Administracion Publica Federal y Estatal. aSI como eJ sector privado, pam mejorar y garantizar la cficiente prestacion del Servicio de Alumbrado Puolico, y

r

**b) L:i.h** demas **que-** establezca **I~** normativldad aplicablc. ARTicu(,Q 9. Son facultades del Director Ueneral:

u) Proponer las politicos publioas, p"oGJ"m"" *r* acetones que en m.""i. de Servicio de A1umbrndo PUblico

I

**deber.in** regir **en cf Municil=io;**

h) Vigiiar .1 curnplimiento de Ias diSJlosiciones del presente Reglamen:o;

OJ Vlgilar el cumplimientc de 'as NOMS aplicables;

1 **d)** Coordirnr el servicio **de** nlumbrndo publieu a traves de la Direccion;

I

c) Supervisar el desempeno del Director. *v*

f) Vigil"r y hacer cumplir el presente Reglamemo y demas disposiciones aplicablcs a la materia. ARTicULO 10. Son facultadcs del Director:

I

0) Fstablecer acciones para mejorar el dcs.:mpcilo to materia de alcnci6n de Servjcio de A1utnbraoo PiJblico;

b) Ordenar la practica de visitas de .crificacion e inspeccion, coo el objeto de comprobar cl eumpiimientQ de

r esre Reglamento **y acmas** normatividnd **aplicnble a 13** materia, **asi como emiIir I~ aCIDS y** resoluewees **a que:** hubiere

**lusar, y**

**c)** Dictar **las** resoluciones prOCCdCJlI\~$**d**T**e** conformidad **con 10** establecido en este Reglamento **y** dernas aormatjvidad aplicable.

Peri6dico Olid,,1 dol £Jlodo de Puebla Viemcs 17 de juniu d. 20 16

ARTtcVLOll. Son facultadcs del Jer.:

b) Rcalizar el manleniOlicnlO preventive Y corrective del Servicio de Alumbrado Publico;

e) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglameuto y demUs normarivicbd aplieabte:

d) Realizer entre la poblacicn campa~as educativas que tiendan a concientizar 9 In misma sobre el ahorro de

energla, y

**e)** Recibir **y atender los** repories sobrc fallas **en eJ** Sistem» **de** Alumbrado **Publico,** rrunsfirieudolos **CQt] In persona**

responsable p.~rasu arer'.ciulL

ARTICCLO 12. En la pre$"",ion dol Servicio PiJbiico de Alumbradn a q'''' '" rr.f"...., este Reglamemo ... cbservaran **las** disposiciuncs federates vigentes, relarivas n **18** produccion, **distribuci6n y** consuu:o de encrgia clecnica,

**AltTiClJI,O 13. La** Jefatura coruard **COil** el personal tccnico especializudo, **cquipo y** henumlentas indispensables para I. prestacien del Servicio de Alumbrndo Publico. coo las limiraciones esrablecidas por el Presupuesto de Egresos y demas dispesiciores legales aplicables,

ARTic(;l.O 14. La Jefatura tClldrll esrablecidc segun el Monusl de Prccedtmienres y Operaciones un "01."0 y Jugares de trobajo de acuerdo a las necesidades presentes, as! como estar en alcrta porn los cases dondc sea necesario intervcnir **»3rJ** evitar accidences **y** upagones **de efJt:.rgiu** elecrrica.

**ART1cUl,lO 15. La** programacicn **de t'Ut:JS** peru **In** inspcccien **y** reparacicn **de** desperfectos, **.:JC horn del**

conocimienro publico **para** la debida prestacicn **y** aprovechamieruc **tiel** servicio,

CAPiTULO TERCERO

DE LAS OIlRAS E lNST ALACIO.'lES

ARTiCULO 16. La insluluci6n de redes internas en obras de guamicion nuevas 0 que hayan sido ohjetn de remodelaclon, **en que** sc util icen **vOltu,ics *de* alta** tension y por **",I** lugar **de $U** ubiouofen. scan **coo:-tidt.:fitJU:S de** pcllgm sc scrneterau **U Ius normas que ':01110** sistema **de** ~egUJ'idad paru usc ir.dustnat u comereial estsblcce **la SENER,**

**I\.I\"("';.'I.("J *II.* to loon oDrU. at** ureantzacton, **debcmn** dennnse Ias **&0."35de** aeceso **de encrgfa** clectrica, en forma cs:r3tCgica, de ocllerdo • I(IS di«olllMes emitidos por el Director y ta DirecciOn de Obras Publicas de Calidad,

3 fin de **que** diehas ins.alaciones reprrscnten **las** maxirnas **gar:lnli;lS de** seguridad **para** trQn~cuntc$ y moradcrcs.

**ARTicUI.0 18. Los** lugarcs **de** ingreso **de** energia **electl'lr.n. A** que se haee **II'I4:nci(Jn en el** articulo **que.** nntecede, deberan ser construidos **Coo clisoi\o y** capacidnd **para fatili(ur** incrementos **de** suminlsiro, **suspension y COrtes de** energla el~ctrica.

ARTiCULO 19. En los edificir.< que se destinca para vivienda, I. p.-..t8cioo del Servicio de i\lumbradc PlOblico, deber. ser en forma coutu.u. ) permanentc, ulilizando todos ;os medics )' recursos que para cstc fin "'»ga asignada In Direccion,

AHTicULO 20. Los beneficiaries de! Servicio do Alumbrado Publico, deberan reponsr las i"ei!ularill"oe. '1""

advit!r1:~nJ r~r~**Jo cual ~** h3r'~n **1IJ3 reportes a ltts oflcin::ls de to Jctot\_llra. Los vecinQ.') uc:bc:rall .nfOl'lllB-I' al**

**AyuncamJcoto, los daii.os en '3$ rc.dlo!$de disrribucioo dt:. cnorgin cleetrica, po$t(:$, It:,\n.s(ormadorcs. lunlinarias. paril**

**S'U proota reparaci6n 0 reposici6rl, as' cemo cuidar y de:ounciar en su caso\_; que no sc produzca,o a«os de vanC:ilis,no**

que atenten COnlra cl Servicio de Alumbrado PUblico ~ul\icipal.

Viemes 17 dcjunio de 2016 P"ri6di<o Olici.1 dol Estado de Puebla (Scgunda Seecion) 15

CAPiTULO CUARTO

OBLIGACIONES DE LOS FRACCIONADORES

ARTicULO 21. Los fmcci()nadores, deberan cumplir con I~ obligaciones contenidas en el Reglamento Urbano

Ambiental para ¢I M'.Jnicipio do Atlixco, Puebla par 10que respecta a fraocionamientcs.

ARTICUl.O 22. ~. deber de los feaccioeadcres incluir en las obras de alumbrado pnbtico, los dtsposinvos elecuonicos 0 electromecanicos, necesarios que provoquen en fonna autcrruitiea cl apagade y cnccndido de las Jampara..I),

ARTicULO 23. Adelll,,'\sde' cebcr rontenido en el precepto que anteccde, deberan incluir en el Sistema de Alumb:ado PUblico,la presencia de aparatos certadores de eoergla electrica, debidamente protegidos para evitar que scan dtmadM.

ARTiCULO 24. EI Ayuntamiento podni instnlar los dispcsitivos 3 que So refieren los preceptos que antecedcn, con cargo 31 fraecionador.

ARTICULO 25. t::s deber de las personas fislcns 0 morales, que como resultado de su actividad pougan ell peligro las redes de suminisrro electrico, aparatos 0 artefacrns, dar aviso antes del inicio de sus actividades a la Jefatura *ylo* a Lacpa, pura 4UC::;Ctomeu lotsmedldas neeesartes y evitar un aceidcntc.

CAPiTULO QUINTO DE LOS SERYlCIOS

ARTicULO 26. t.os servicios <tu: cfreee I. Jefatura serdn:

a) Mantenimiento preveruivo y corrective al Sistema de AluOibrado "ublico, y

[

b) AlIl~liaci6n del Scrvicio de Alumbrado rubben.

ARTicUl\_O 27. 1.0. ciudad:mos podran realizar solicitudes pard obtcncr al~(lII""vicio de I. Jcfatura, los cuales

se podr:in haccr a l"'V~ de los siguientes medios:

*oj Audiencta:* duntk e] ciudadauo se prcsenta en las 0 fic:J1as de 12Jefarura;

*b) Via le/ejlmica:* a naves de :lI)a Hamada leler~nica a las oficinas de la Jcfanira, Y

*c) Pot"medios escritos* 0 *6/tx:I'ronicos (Sottcnudcs, oficios, mensajes* J' *correos eiectronicos}:* donde el ciudadano prcscnta su so1i(,.inlll en 1:1Prcsidencia Municipal del Ayuntamiento 'l/o medics de comunicacion.

ARTiCULO 28. 11" cualquier medic que eJija ~l l~illllArl~tlo\_rar::.MOeI' ~11t;nlicitud, debera prcporcionar a 1:1

Jefarura 10 siguteme:

-;I) Nombrc, direeci6n y telefono del ciutmt':.nn ttl.,. U)'ic.irael servicio;

b) Indicar el lipo de servicio que solicita.y

c) lndicar Jil'<cci611 del lugar donde solicit. 01servicio, .SI como, datos de idcntlficacion dcl poste yio luminaria.

~RTic.IJI.O 29. 'I'oda solicitud de servicio rcciblda en la Jefutura estara sujeta a I;, viahilidad y factibilidad de ejecucion, dependicndc de los recurscs y plancacien con IQ3que cucnte ln Jcfatura. En algunos de. los cases se solicitara apoyo de los ciudadanos para poder cumphr COilSl1 solicitud.

ARTiCULO 30. La. soticiurd es retacioeadas eon 01Scrvicio de Alembrado Publico tomb'"" SO podran referir a

la f'CC()n5trucc,on, urnpl.aci6n 0 mejoramjcmo de lax in<4U&laciuneesx;st~nte.s pam la J)fCSluci6n de este SCt vicio

ARTiCULO 31. L8.$autoridades municipales darnn toda close de facilidades y usesorta, rom que los solicita~res

del Serviclo de Alulnbrndo PObl;coregulariccn su silu(l"iuu l,;~taStJ8:.,

·16 (Segunda S~d611)

Pertodico Oficial del F.~tadode Puebla

Viernes.I? de junio de 20 I*t*

ARTicULO 32. El alumbrado pUblico municipal en celenias y asentamientos populares regularizados, se prestara considerando UI} rujnimo de densldad de cunstruccion definifiva Y lin minimo de.densidadde poblacion co el area potencialmente dotable-COIl el servicio, Lo dispuesto por cstc articulo, no es aplicable a los fracciouamientos privados que se rigen pOT disposiciones parriculares }' especificas.

CAPiTULO SEXTO

DERECIlOS Y ODLIGACIONES DE LOS U.SOALUOS DF,L SERVICIO DE ALtl~mRADO PUBLICO

ARTiCULO 33. Son derechos de los usuaries del Servicio de Alumbrado Publico:

a) Recibir los beneficios del servicio en 13...,(apublica, parqoes.jardines y dernas espacios peblicos del Municipio;

b) Participar en los comites vecinales, para la inrrcduccicn, arnpliucicn, .conscrvacicn y mentcnirnientc del

Sistema de Alumbrado Publico;

c) Recibir atcnci6n de calidad al realizar un repone, y

d) Las -dcmas qucles confiera este Reglameruo y ntras disposicioncs jurldicas ton la materia.

ARTicULO 34. Son obligaciones de los usuaries del Servicio de Alumbrado Publico:

.a) Cuidar de 1'5 instalaciones y equipos.de alumbrado publico;

1» Cousunicar a la Jelaiura las tallas y detictencias del servlclo:

c) Fonreruar en los ninos 0:1respcto y cuidadode It)s instalaciones y eqolpos del Sistema de Alumbrado Publico;

d) Comunicar a la Jcfatura, los 'hcchos en que se 1.i<!US;: ~htnu!rube o destruccion de luminarias y demas

instttlaci.Quesd' estinadas, al servicio;

c:) Couuibuir pI'IJ"d La inrroduccion, ampliaclon, conservacion y mantenhniento de) Sisleulfl de Alumbrado P~blico. en los sectores donde hahiten 0 donde se desarrotlen $11$ acrividades coridianas; dicka contribucicn en ningun caso podra consisrir en trabejos de lnstalacion del alurnbrado por parte de 10$usuaries, y

ARTicULO 35, Pam lograr Is adecuada prestacion del Servicio de Alumhrado i'ublicQ, se prohibe:

a) Encender y:o apagar parcial 0 totatmente el Sistema de Alumbrado P(lblico, por personal aieno a I. Jefatura

*ylo* Municipio:

b) Colocar, fijar y pintar propagandas en los arbotantes de alumbrado pubtico, excepto en los caws J

condiciones que sefi.l~Ill'nonnatividad aplicable;

c) Colgar objctos en los arborantes, cables e Instalaciones .en general del alumbrado publico;

d), Utilizar los arbotanres del Sistema de Alumbrado Publico; para sostener () apoyar en ellos instalaciones de cuaiquier ripe;

e) Arrojar objeros a las luminarias de alumbrado publico, y

f) Causa! da/toa las instalacioncs del Sistema de Alumbrsdo Publico.

· 1

I Vlemes 17 dejuniode 2016

PerlOdleo Onelal del Estadfl de.Puebla

CAPiTULO SEPTIMO

(Segunda Section)

DE LOS ESTUDIOS TECNICOS, PROYECTOS Y OPER<\CION

J ARTicULO 36. La realizacion de los estudios tecnicos, 13instalacion y operacion del Sistema de Alumbrado

.1 Publico. asf como de las amptlaclones del mtsmo, correspondera a la Direccion General.

ARTicULO 37. Etmanrenimicnto al Sistema de Alumbrado Publico s~l"jde la competcncia de I.Jefa.ura.

ARTicULO 38, Aquellos aspectos M previstos en asre R'el~mentn, rclativos a las resrricciones tecnicas de proy.ectos y operacion, seran rcsueltos conforme at contcnido de los "GnUaLOS,Jeres y reglamentosexisteutes en la materia.

CAPiTULO OCTAVO

DE LAS CARACTRRisTICAS DEL EQllIPO DE ALUMBRADO PUBLICO

All.TtCUl.,O 39. 'Todos los rnateriales ! equipo utilizados eu las instalaciones del Sistema de- Alumbrado Publico deheran cubrir Ins fCtlu:i~iLt}t:~;(l1Jlc:(,.;iu\r.:; eu este Reglamcnto, en la Nornu. ()ficial i\o1exic.anaemtrtda por I. SENf,R NOM-001-SEDE-2012, publicada en el Diario Oficial de la Federacien el 29 de noviembre de '2012, Qsi*como* en las NOMs, leyes, rcglamenios y demas disposiciones aplicablcs,

ARTICULO 40. La Jefatura lendri lacmas ampJia facultad para inspecclonar y verificar que los maieriales y equipo empleados en las obras, sean de las caracterlsticas mencionadas en el presente caplrulo, asi COU10 qUI! eumplan conIus requerimientos de calidad establecidosen estc Reglamento y demas normatividad aplicable.

CAPiTULO NOVENO

t SANCIONES

l

ARTlCUL() 41 ..Las infracciones a esre Reglamento seran sancionadas administrntivarnente con:

a) Multa de 10 a 30() veces de Unidad de Medida y Actualizaciun vigcntc;

b) Reparaeion del datio., y

*c)* Arresto hast. por 36 horas.

ARTicULO 42. Las-sancioncs a que se rcficrc cl articulo anterior se impondran poria Di r""cion y se aplicara«

tomando eo consideracion las circunsrancias siguientes:

a) Gravedad de 13infracciun;

b) Reincidencia, y

e) Condiciones personates y economicas del Infractor.

AltTlCULO 43. Sin perjuieio de las penes que correspondan POI' In comision de los dclitos que rcsulten, se

sancionara administrativamenre con multa a:

a) A quien conecte, sin la autorizacien respectiva, lineas psrticulares conductoras de energia electrica con las generales del servicio de alumbrado publicu; <.1..:; 10a 301)veces de Uuidad de Medida y Actualizacion vigente;

b) .A. quien conecre en los contactos lnstalados para servicio de los usuaries de los parques ell Hnea,.ap:tratos, equipos n insmnnentos par~ lIS0 diverse (II aprovechamiemo de fa red de comunicacion, 0 .destinados para actividadcs de comercio, de 20 a 200 veccs de Unidad de Mcdida y Actualizacion vigente;

c) A quicn cause dano a la iuu(l~truclura 0 instalacioncs del Sistema de Alumbrado Publico, de 30 a ISOvcces de Unidsd de Mcdida *'j* Aetualizacion vigente,

d) Con multa de 10 a 30 veces de Unidad de Medida y Aetualizacion vigente, por infraccion a lo dispuesto en el

in~j,s(13d) el articulo 35 del presente Reglamento, y

18 (Segunda seccienj Peri6dic9 Olici.1 del E.<tJldode Puebla Viemes 17 de junio de 2016

e) Se sanein....r.I co. mul•• de 15 • 20 veccs de UnicJad de Medida y Actuslizaci6n visenl., por infracci6n a 10

dispueso en los incises b), c) y d) del articulo 3S del presente Reglamento.

ARTicULO 44. Por infraccicn a 10 dispuesto en los incises e»)' I), del artlculo 35 del presente Reglamento, sera proced en Ie e 1arresro hasta por treinta y seis hor"$, Sin menoscabo de In multa "quo hubicrc lugar en el incise 0) del aruoulo 43 del presente Reglnmcnto.

ARTicULO 45. S. considerara reincidentc a quicn ino'inja mts de una ccasicn una misma disposicion al Reglarnento y en un periodo comprendido en un aAn. En este SUPUe,;IOque se reincida en I. infraccion, *se* podr:\ imponer el doble de h1mulra impucsta con amerioridad,

ARTicUlD 46. Con intlepP.nrlenciade las sancicees previstas eo los articulo. 3S Y ~3 de! Reglamento, se e.<i~ la rcparnci6n del dOll<>causado al infractor, OSlOimplicar.i el pago total sobie 10$ dann. CIUSadOSal Sistema de Ahnubradu Publico, *us!* como, In mano de obra que 1l1lpl!C8en el retire de los canes y su instalacion.

ARTICULO 47. Cuando 01 infractor a juicio de In Dircccion hubie r c comcrido alg!n) heche u urnision considerado pur la lcglslnclon penal como dcllto, se procedera a mterponer la denuncia 0 querella respective POT la Sindicatura,

CAPiTULO DECIMO RECURSOS

ARTicULO 48. Las peJ'SOIIO.!que considcrcn afCCl.dos sus derechos JIO, Ias reseluclcnes 0 acuerdos ~ue se dervee por I.aplication del presenre Reglamento, podmn interponer el Recurso de lnconformidad previsto en la Ley Organica Municipal, mediante escrito que deberan rresenmr los interesados ant. I. Sindicatura del Municipio de Atiixco, Pueblo.

TRANSITORIOS

PRTMJ!!RO. El preseme Reglamento entrara en vigor cl din desu pubtlcacien :;11 el Pcnodico Uncial tiel Estado. SEGUNOO. Qucda deregeda too.•di$pOSicion admill;'ltUtiva sue se opong a a 1 prc.$unle Rcglameneo.

TERCERO. EI valor de la Unidad de Medida y Actualizacien, a la fecha de en!rada en viger del presente Reglamento, ser.i el equivaleme que resulte confonne a los articulos Segundo y Quinto Transitorios segun sea c.1 case, del Decreto por cl que so declaran reformadas y adicionadas diversas dispcsiciones de In Constitueien Polltica de: Jo~F.s..rados Unidos l\o1t;KicCtIlUSe,n materia de desind!YX3Ci6ndel sllitrio minimo, pubhcado en cl Diario Oflciul de Ie Fcdcracion el veintisicte de enera de dos mil dieciseis,

Dttdo en et SalOl'! etc CfilJlldO~ dc:1 H. Ayumurntenro (tel MUIllclp10 de Atli)((l(). Pucbln, a los ochc dlas del Illes de m(iTZO de dos ruil dice iseis. EI Presldentc Municipal Constitucionat. C. -'OSE LUlS GAL£AZZI UJ::RRA. Rubrica. EI Presidenrc ce In Corhisi,)n de Seguridad Publica y Gobernanza, *C.*JORCE EDUARDO MOY A

HERNANDEZ. Rubrics. La Presidenta de lu CornisiOn de J'.trimonio y H.ci.",.h, Municiplli. C. GRACIl;LA CA "TORAN NAn:RA. Ri,brica. EI Presidente de Ia <..:omisi6n de :>C:;:;rrollo Crbono. Obras '! SLnicios PubliCQ~ de Calidad. *C.* JUAN MANUEL AYESTARAN MAVA. Rubrics. La President. de 13 Comjsion d.

0.:,.,,0110 HUlll.IIU. Soci.l y Ece>nOlluw. C. MARiA AUXILIO MORALES IIEREOIA. Rubnca. EI I'residenle do 13 Comision de Ecologfa y Medin AmhiMle Sustentable .. C. RODOLl'O CHAVEZ ESCliDERO. Rubriea. L. P,,,,,ident-. de la COlllisi"" do ludustria v Comercio. C. RSPERANZA SANCH~;:t. rEREZ. Rubric". La Presidcllffi de la Comisi6n de Salud y AliJll~Jltaci611.C. JESICA RAMiREZ ROSAS. Rubrica. EI Presidenlu d. In C:omi.i{ul de Educ.ei6n, Juvenl"d y Deport". C. fELIX CASTILLO SANCHE7\_ R(,brica. La Presid.rrto de 10COltlisiQII(I< Orupos Vuln.rables y Equidad encre O~neI'OS. C. HAYDEl. JIolUCINO Ut.:LGADO. F.I PresidMlc de I. Comisi6n de Tur:.mQ, Cultum y Tr"djeiono~. C. ERICH AMIC6N

VEw\zQmz. Rubric2. F:t Pre,idente d. I. Co:nioio" ce AgriculllJr. y (J.nnderia. C. JORGE MARIO OLAi'ICARTE 1II0l'l'AfjO. Rubrica. EI SlIIdico Munieiplli. C. JORG£ GUTIERREZ RAMOS. La Secretari. del Ayuntamiento. C. ESTHER GOl'ZALEZ RODRiCUEZ. R"brica\_

N.R.266534812